## Slide 1
Monitory vitálních funkcí pacienta
Ing. Roman Matějka, Bc. Ondřej Čadek

## Slide 2: Základní funkce
Monitorování životních funkcí (parametrů)
  EKG – 1,5 nebo 12 svodů
  Krevní tlaky – neinvazivní a invazivní metoda
  Teplota – povrchová, rektální
  Saturace krve kyslíkem – IR a R záření, čidla na prst
  Spirometrické veličiny – dechový objem
  Anesteziologické parametry – koncentrace plynů a těkavých anesteziologických látek

## Slide 3: Základní myšlenka
Integrace dílčích prvků v jeden systém
  EKG, NIBP, IBP, SpO2, teplota, spirometrie atd…

## Slide 4: Hlavní význam - autonomie
Existují přece jedno účelné systémy, často i přesnější ovšem…
Kontinuální měření a periodické měření
  Kontinuální měření EKG, SpO2 s možností i záznamu
  Periodické měření krevních tlaků bez nutnosti asistence personálu

## Slide 5: Hlavní význam - alarmy
Možnost nastavení prahových hodnot
Upozornění personálu na krizovou situaci
Více úrovní alarmu
  Krátkodobé výchylky z normy
  Život neohrožující situace
  Kritické, život ohrožující situace
  Mnohé systémy také mají automatické vyhodnocení parametrů (např. srdeční činnost)

## Slide 6: Hlavní význam – vzdálený dohled
Možnost připojení do monitorovací centrály
Vzdálený dohled bez nutnosti personálu u lůžka pacienta
Možnost záznamu parametrů pro pozdější vyhodnocení příp. experimentální účely

## Slide 7: Legislativa