

Odpovědi na dotazy k zakázce pořizované ze zdrojů OP VaVpI a státního rozpočtu ČR v rámci projektu ‚Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství ‘ (reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0193) a zveřejněné pod číslem 7202010010383 v informačním systému veřejných zakázek

**„****Stavební práce v rámci projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0193 Infrastruktura pro biomedicínské inženýrství**

**Dotaz č. 1**

Odpovědi na všechny doručené dotazy budou uveřejněny na internetových

stránkách zadavatele. Jaká je přesně internetová adresa těchto stránek? Nikde v textu jsem tento odkaz nenašel.

**Odpověď č. 1**

<http://www.cvut.cz/odborna-verejnost/verejne-zakazky>

a

http://esf.fbmi.cvut.cz/

a

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prehled-vyhlasenych-ukoncenych-verejnych-zakazek-2012

zároveň bude odpověď na všechny dotazy zaslána elektronicky všem uchazečům, kteří podali žádost o zadávací dokumentaci.

**Dotaz č. 2**

Projekt, složka E – výkaz výměr, pod složka 1-A, excel s VV,

rekapitulace oddíl 731: Stlačený vzduch, plyny. V položkovém rozpočtu tento oddíl uveden pouze jako jeden komplet. Ostatní profese jako VZT, UT mají svůj VV s položkovým rozpočtem. Má se tedy oddíl 731 ocenit pouze jako jeden komplet? Nebo zde chybí položkový rozpočet s VV?

**Odpověď č. 2**

Stlačený vzduch, plyny je skutečně označen jako komplet, ale zároveň je přiložen položkový výkaz výměr v části Zdravotní instalace, vnitřní plynovod. V této části je kompletní položkový výkaz ke všem rozvodům plynů (stlačený vzduch, kyslík, dusík,

vakuum atd.).